## отоп жд 2 дома
Приложение № 3
Ориентировочный перечень и объем работ необходимый для производства работ на объекте Парголово секц. 6-9 ЖИЛОЙ ДОМ
№ | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Поставка материала | Завод изготовитель | Срок поставки | Прим.
|  |  |  | матер. по проекту |  | матер. аналоги | работа | матер. | матер. аналоги | работа
Жилая часть
Магистрали подвала, технического этажа и стояки
1 | Прокладка регистров 4-х трубных д.108 мм | шт | 32 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
1.1 | Регистр 4-х трубный 1000мм д.108 мм | шт | 32 | * | *** | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
1.2 | Крепления | к-т | 32 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2 | Прокладка регистров 4-х трубных д.159 мм | шт | 2 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
2.1 | Регистр 4-х трубный 1500мм д.159 мм | шт | 2 | * | *** | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2.2 | Крепления | к-т | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3 | Прокладка регистров 4-х трубных д.133 мм | шт | 4 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
3.1 | Регистр 4-х трубный 1500мм д.133 мм | шт | 3 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3.2 | Регистр 4-х трубный 1000мм д.133 мм | шт | 1 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3.3 | Крепления | к-т | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4 | Прокладка регистров 6-х трубных д.159 мм | шт | 2 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
4.1 | Регистр 6-х трубный 1400мм д.159 мм | шт | 2 | * | *** | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4.2 | Крепления | к-т | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5 | Монтаж запорных клапанов к регистрам отопления | шт | 18 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
5.1 | Клапан прямой RA-N-П 15 мм | шт | 9 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5.2 | Клапан прямой RLV-П 15 мм | шт | 9 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6 | Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления | шт | 9 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
6.1 | Термостатический элемент RA2990 | шт | 9 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 89 мм | м | 330 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
7.1 | Крепления для трубопроводов 89 мм | кг | 133 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7.2 | Трубопроводы из стальных электросварных труб наружный д. 89*2,8 мм | м | 330 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм | м | 725 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
8.1 | Крепления для трубопроводов 76 мм | кг | 292.2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
8.2 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления д. 76*2,8 мм | м | 725 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 70 мм | шт | 16 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
9.1 | Компенсатор сильфонный осевой 65 мм | шт | 12 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9.3 | Компенсатор сильфонный осевой 89 мм | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 57 мм | м | 320 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
10.1 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления д. 57*2,5мм | м | 320 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 161.6 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10.3 | Компенсатор сильфонный осевой 50 мм | шт | 8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10.4 | Кран шаровый 50 мм 065В8221 | шт | 6 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10.5 | Фильтр сетчатый 50 мм | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | м | 515 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
11.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм | м | 515 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 284.54 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.3 | Кран шаровый 40 мм 065В8220 | шт | 10 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.4 | Клапан запорно-измерительный 40 мм ASV-M | шт | 9 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.5 | Регулятор перепада давленияASV-PV 40мм | шт | 6 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.6 | Фильтр сетчатый 40 мм | шт | 5 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 900 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
12.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм | м | 900 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 636 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.3 | Компенсатор сильфонный осевой 32 мм | шт | 20 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.4 | Фильтр сетчатый 32 мм | шт | 3 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.5 | Регулятор перепада давленияASV-PV 32мм | шт | 23 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.6 | Клапан запорно-измерительный 32 мм ASV-M | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.7 | Кран шаровый 32 мм 065В8219 | шт | 6 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 677 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
13.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм | м | 677 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 8.8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13.3 | Компенсатор сильфонный осевой 25 мм | шт | 24 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13.4 | Клапан запорно-измерительный 25 мм ASV-M | шт | 3 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13.5 | регулятор перепада давления ASV-PV 25 мм | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13.6 | Кран шаровый 25 мм для подключения 2-го датчика температуры | шт | 3 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13.7 | Фильтр сетчатый 25 мм | шт | 3 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13.8 | Кран шаровый 25 мм 065В8218 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 842 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
14.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм | м | 842 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 11.8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.3 | Клапан запорно-измерительный 20 мм | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.4 | фильтр сетчатый 20 мм | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.5 | Кран шаровый 20 мм 065В8217 | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.6 | Кран шаровый 20 мм для подключения 2-го датчика температуры | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.7 | Кран шаровый полнопроходной 15 мм(065B8207) | шт | 31 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.8 | Компенсатор сильфонный осевой 20 мм | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | м | 1603 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
15.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 15 мм | м | 1603 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 25.65 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.3 | Клапан запорно-измерительный 15 мм | шт | 1 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.4 | Регулятор перепада давления ASV-PV 15 мм | шт | 8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.5 | фильтр сетчатый 15 мм | шт | 1 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.6 | Кран шаровый полнопроходной 15 мм(065B8207) | шт | 31 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.7 | Кран шаровый 15 мм с накидной гайкой и ниппелем (065В8216) | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
16 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 3 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
16.1 | Тепловой счетчик 15 мм "КСТ-22 Комбик-М" | шт | 3 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 803 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 1606 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
19 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 28.444 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
19.1 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 30 мм д. 21 мм | м | 539 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.2 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 30 мм д. 28 мм | м | 444 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.3 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 30 мм д.35 мм | м | 137 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.4 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 30 мм д. 42 мм | м | 115 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.5 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ.40 мм д. 48 мм | м | 181 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.6 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 40 мм д. 57 мм | м | 320 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.7 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 40 мм д. 76 мм | м | 725 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.8 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 40 мм д. 89 мм | м | 309 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
Лучевая разводка квартир
20 | Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена в гофре диаметр труб: 14-18 мм | м | 50481 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
20.1 | Труба полимерная 14*2 | м | 33055 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20.2 | Труба гофра 14 мм | м | 33058 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20.3 | Труба полимерная 18*2,5 | м | 17426 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20.4 | Труба гофра 18 мм | м | 17428 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
21 | Прокладка трубопроводов из сшитого полиэтилена в гофре диаметр труб: 25мм | м | 3707 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
21.1 | Труба полимерная 25*3,5 | м | 3707 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
21.2 | Труба гофра 25мм | м | 3710 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22 | Монтаж коллекторных групп на 5, 7 и 11 отводов | шт | 92 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
22.1 | Коллекторная группа д.32 серия 20 Кантерм на 5 отводов S20050 серия 20 | шт | 46 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.2 | Коллекторная группа д.32 серия 20 Кантерм на 11 отводов S20110 серия 20 | шт | 46 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.3 | Тройник с воздуховыпуском R5541 | шт | 184 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.4 | Заглушка с резьбой наружной 6095.35 | шт | 184 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23 | Сборка щита этажного распределительного тепла | шт | 92 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
23.1 | Кран шаровый 15 мм для подключения 2-го датчика температуры | шт | 1122 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.2 | Кран шаровый 20 мм для подключения 2-го датчика температуры | шт | 350 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.3 | Фильтр сетчатый 32 мм | шт | 46 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.4 | Фильтр сетчатый 25 мм | шт | 46 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.5 | Кран шаровый полнопроходной 32 мм (065В8210) | шт | 92 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.6 | Кран шаровый полнопроходной 25 мм (065В8209) | шт | 92 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.7 | Квартирный тепловой счетчик 15 мм «КСТ-22 Комбик-В» | шт | 736 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.8 | Клапан запорно-измерительный 25 мм ASV-M | шт | 46 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.9 | регулятор перепада давления ASV-PV 25 мм | шт | 57 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.10 | Клапан запорно-измерительный 32 мм ASV-M | шт | 46 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.11 | Регулятор перепада давления ASV-PV 15 мм | шт | 7 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.12 | регулятор перепада давления ASV-PV 20 мм | шт | 28 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.13 | Ручной балансировочный клапан 15 мм USV-I | шт | 726 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.14 | Ручной балансировочный клапан 25 мм USV-I | шт | 6 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.15 | Ручной балансировочный клапан 20 мм USV-I | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
24 | Прибор, масса, кг, до: 1,5(квартирные тепловычислители) | шт | 736 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
Радиаторы отопления
25 | Установка радиаторов: стальных | 100кВт | 42.89 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
25.1 | радиатор с бок. подкл PURMO 30-500-900 | шт | 8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.2 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 10-500-700 | шт | 1 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.3 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 10-500-800 | шт | 1 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.4 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 10-500-1000 | шт | 8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.5 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 11-500-900 | шт | 6 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.6 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 11-500-1000 | шт | 11 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.7 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 21-500-700 | шт | 6 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.8 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 21-500-800 | шт | 12 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.9 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 21-500-900 | шт | 10 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.10 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 21-500-1000 | шт | 13 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.11 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-500-600 | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.12 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-500-700 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.13 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-500-800 | шт | 16 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.14 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-500-900 | шт | 32 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.15 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-500-1000 | шт | 3 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.16 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-500 | шт | 8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.17 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-600 | шт | 15 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.18 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-700 | шт | 37 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.19 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-800 | шт | 35 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.20 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-900 | шт | 35 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.21 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-1000 | шт | 18 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.22 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-1100 | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.23 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-1400 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.24 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-2000 | шт | 1 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.25 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-2200 | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.26 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-2400 | шт | 3 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.27 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-2600 | шт | 1 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.28 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-2800 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.29 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-3000 | шт | 10 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.30 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-300-1700 | шт | 1 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.31 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-300-1800 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.32 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-300-2000 | шт | 3 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.33 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-300-2200 | шт | 6 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.34 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-300-2400 | шт | 5 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.35 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-300-2600 | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.36 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-300-2800 | шт | 8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.37 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-1100 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.38 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-1200 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.39 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-1300 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.40 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-1400 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.41 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-1500 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.42 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-1600 | шт | 5 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.43 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-1700 | шт | 1 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.44 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-1800 | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.45 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-1900 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.46 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-2000 | шт | 3 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.47 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-2200 | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.48 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-2400 | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.49 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-300-2600 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.50 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 10-500-1000 | шт | 42 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.51 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 10-500-1200 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.52 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 10-500-1300 | шт | 42 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.53 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1000 | шт | 24 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.54 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1100 | шт | 43 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.55 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1200 | шт | 23 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.56 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1300 | шт | 44 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.57 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1400 | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.58 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 20-500-700 | шт | 1 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.59 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 20-500-1400 | шт | 47 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.60 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-600 | шт | 7 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.61 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-700 | шт | 8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.62 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-800 | шт | 115 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.63 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-1100 | шт | 55 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.64 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-1200 | шт | 80 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.65 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-1300 | шт | 218 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.66 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-1400 | шт | 10 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.67 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 22-500-600 | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.68 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 22-500-700 | шт | 102 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.69 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 22-500-800 | шт | 28 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.70 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 22-500-1200 | шт | 40 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.71 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 22-500-1300 | шт | 69 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.72 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 22-500-1400 | шт | 50 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.73 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-500 | шт | 13 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.74 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-600 | шт | 160 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.75 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-700 | шт | 23 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.76 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-800 | шт | 86 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.77 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-900 | шт | 115 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.78 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1000 | шт | 18 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.79 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1100 | шт | 35 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.80 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1200 | шт | 15 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.81 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1300 | шт | 20 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.82 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1400 | шт | 8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.83 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1500 | шт | 10 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.84 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1600 | шт | 8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
25.85 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1700 | шт | 5 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
26 | Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления | шт | 1956 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
26.1 | Термостатический элемент RA2990 | шт | 383 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
26.2 | Терморегуляторы радиаторные | шт | 1573 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
27 | Установка вентилей запорных | шт | 1959 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
27.1 | вентиль термостатический RA-N-П 15 мм | шт | 385 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
27.2 | блокировочное кольцо для клапана RA-N | шт | 385 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
27.3 | вентиль запорный прямой RLV-KD-KVS-П | шт | 1574 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
28 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 4537 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 1375 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
| ИТОГО по разделу "Жилая часть" | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Встроенные помещения
Магистрали и стояки
30 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | м | 128 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
30.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм | м | 128 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
30.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 71 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
30.3 | Кран шаровый 15 мм с накидной гайкой и ниппелем (065В8207) | шт | 10 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
31 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 186 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
31.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм | м | 186 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
31.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 131.4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
31.3 | Вентиль запорный USV-I Ø25 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
31.4 | Вентиль запорный USV-I Ø32 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
31.5 | Фильтр сетчатый из нержавеющей стали с внутренней резьбой с пробкой типа Y666 Ø32 | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
31.6 | Кран шаровый полнопроходной 32 мм (065В8210) | шт | 8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
31.7 | Кран шаровый 25 мм для подключения 2-го датчика температуры |  | 8 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
31.8 | Кран шаровый полнопроходной 32 мм (065В8219) | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
31.9 | Кран шаровый 15 мм с накидной гайкой и ниппелем (065В8207) | шт | 14 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
32 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 2.677 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
32.1 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 30 мм д. 42 мм | м | 186 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
32.2 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ.40 мм д. 48 мм | м | 128 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 45 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
34 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 90 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
Лучевая разводка
35 | Прокладка трубопроводов из гибких полиэтиленовых труб в гофре диаметр труб: 14-18 мм | м | 262 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
35.1 | Труба полимерная 14*2 | м | 104 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
35.2 | Труба гофра 14 мм | м | 104 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
35.3 | Труба полимерная 18*2,5 | м | 158 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
35.4 | Труба гофра 18 мм | м | 158 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
36 | Прокладка трубопроводов из гибких полиэтиленовых труб в гофре диаметр труб: 25мм | м | 69 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
36.1 | Труба полимерная 25*3,5 | м | 69 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
36.2 | Труба гофра 25мм | м | 70 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
37 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 4 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
37.1 | Тепловой счетчик 15 мм «КСТ-22 Комбик-М» | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
38 | Монтаж воздухоотводчиков | шт | 12 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
38.1 | Автоматический воздухоотводчик 15 мм | шт | 12 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
Радиаторы
39 | Установка радиаторов: стальных | 100кВт | 1.89 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
39.1 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1300 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
39.2 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1400 | шт | 7 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
39.3 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1500 | шт | 6 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
39.4 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1600 | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
39.5 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-1800 | шт | 1 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
40 | Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления | шт | 18 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
40.1 | Терморегуляторы радиаторные | шт | 18 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
41 | Установка вентилей запорных | шт | 18 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
41.1 | вентиль запорный прямой RLV-KD-KVS-П | шт | 18 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
42 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 314 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
| ИТОГО по разделу "Встроенные помещения" | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Теплоснабжение вентустановок
43 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | м | 196 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
43.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 15 мм | м | 196 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
43.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 3.14 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
43.3 | Ручной балансировочный клапан 15 мм USV-I | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
43.4 | Кран шаровый полнопроходной 15 мм (065В8207) | шт | 16 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
44 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 167 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
44.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм | м | 167 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
44.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 2.34 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
44.3 | Кран шаровый полнопроходной 20 мм (065В8219) | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
44.4 | Кран шаровый полнопроходной 15 мм (065В8207) | шт | 10 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
44.5 | Ручной балансировочный клапан 15 мм USV-I | шт | 0 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
44.6 | Ручной балансировочный клапан 20 мм USV-I | шт | 2 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
45 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 1.86 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
45.1 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 30 мм д. 21 мм | м | 196 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
45.2 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ.30 мм д. 28 мм | м | 167 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
46 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 29 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 58 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
48 | Монтаж воздухоотводчиков | шт | 30 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
48.1 | Автоматический воздухоотводчик 15 мм | шт | 30 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
49 | Монтаж узла УВС1 | шт | 4 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
49.1 | Водосмесительный узел УВС-1-1П | шт | 4 | * |  | * |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
50 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 363 |  |  |  | ** |  |  | #VALUE!
| ИТОГО по разделу "Теплоснабжения вентустановок" | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Итого по КП | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник СДО __________________Савостян Е.С.
Начальник ПТО __________________Буренкова И.В.