## изм.16-03-2016
Приложение № 2
Ориентировочный перечень и объем работ необходимый для производства работ на объекте. АВТОСТОЯНКА
№ | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Поставка материала | Завод изготовитель | Срок поставки | Прим.
|  |  |  | матер. по проекту | матер. аналоги | работа | матер. | матер/ аналоги | работа
1 | Прокладка | м | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4
2 | Трубы диам. | м | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 0
3 | Задвижка | шт | 2 | 1 | 0.5 |  | 2 | 1 | 0
4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО: | [5 empty] | 4 | 2 | 4
ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ВД1 - ВД6
1 | Прокладка воздуховодов из листовой стали b=1мм, класс В, периметром до 3200мм | м2 | 895.4 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
1.1 | Воздуховод стальной, толщ. 1.0 мм 1000х 350 мм | п.м | 238 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
1.2 | Крепления для воздуховодов | кг | 1445.85 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
1.3 | Воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 1.0 мм 1200х 400 мм | п.м | 79 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
1.4 | Фасонные части (10% от длины) | п.м | 8 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
1.5 | Крепления для воздуховодов | кг | 568.8 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
2 | Прокладка воздуховодов из листовой стали b=1мм, класс В, периметром до 4000мм | м2 | 672 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
2.1 | Крепления для воздуховодов | кг | 1478.4 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
2.2 | Воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 1.0 мм 1600х 400 мм | п.м | 135 | * | [5 empty] | Подрядчик
2.3 | Фасонные части (20% от длины) | п.м | 33 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
3 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов | м3 | 10.18 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
3.1 | Огнезащитный материал МБОР-5Ф, толщиной 5.8 мм | м2 | 1756 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
3.2 | Клеящая смесь "Плазас" | кг | 1596 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
3 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,7 т | шт | 6 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
3.1 | Вентилятор УКРОС61- 100-Ду400-Н-01500/6-У1 с эл/д 15 кВт, 1000 об/мин, со встроенным обратным клапаном | шт | 6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
4 | Монтаж оборудования на открытой площадке | шт | 6 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
4.1 | Стакан монтажный СТАМ400-109 | шт | 6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
5 | Установка решеток декоративных | шт | 18 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
5.1 | РКДМ 600*500 | шт | 18 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
| ИТОГО по разделу | [5 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE!
ВОЗДУХОВОДЫ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П5-П6, П9-П12
6 | Прокладка воздуховодов из листовой стали, b=1 мм, класс П, изолир., периметром до 2400 мм | м2 | 43.2 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
6.1 | Воздуховод стальной 800*400 | п.м. | 11 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
6.2 | Фасонные части 800*400 (40% от общей длины) | п.м. | 7 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
6.3 | Крепления для воздуховодов | кг | 97.2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали, b=0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 1292.5 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
7.1 | Воздуховод из оцинк. стали 0,7 мм 800*400 мм (1053,6м2) | п.м | 286 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.2 | Фасонные части к воздуховоду 800*400 (35% от длины воздуховода) | п.м | 153 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.3 | Крепления для воздуховодов | кг | 2370.6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.4 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 700х350 мм (21м2) | п.м | 8 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.5 | Фасонные части к воздуховоду 700*350 (20% от длины воздуховода) | п.м | 2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.6 | Крепления для воздуховодов | кг | 102.6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.7 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 700х400 мм (15,4м2) | п.м | 7 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.8 | Крепления для воздуховодов | кг | 34.65 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.9 | Воздуховод из оцинкованной стали 0,7 мм 600*400 мм(24 м2) | п.м | 12 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.10 | Крепления для воздуховодов | кг | 54 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.11 | Воздуховод из оцинкованной стали 0,7 мм 600*350 мм(117,8 м2) | п.м | 51 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.12 | Фасонные части к воздуховоду 600*350 17% от длины воздуховода | п.м | 11 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.13 | Крепления для воздуховодов | кг | 265.05 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.14 | Дроссель - клапан регулирующий с ручным управлением РР600-350 | шт | 1 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.15 | Воздуховод из оцинкованной стали стали 0,7 мм 600*300 мм(16,2 м2) | п.м | 9 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.16 | Фасонные части к воздуховоду 600*300 10% от длины воздуховода | п.м | 1 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.17 | Крепления для воздуховодов | кг | 20.25 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.18 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 500*350 мм (22,1 м2) | п.м | 13 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.19 | Дроссель - клапан регулирующий с ручным управлением РР500-350 | шт | 1 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
7.20 | Крепления для воздуховодов | кг | 49.73 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали, b=0,7 мм, периметром до 1600 мм | м2 | 527.8 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
8.1 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 500*300 мм (22,4 м2) | п.м | 12.6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.2 | Фасонные части к воздуховоду 500*300 10% от длины воздуховода | п.м | 1.4 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.3 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 500*250 мм (3 м2) | п.м | 2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.4 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 400*400 мм (433,6 м2) | п.м | 244 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.5 | Фасонные части к воздуховоду 400*400 10% от длины воздуховода | п.м | 27 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.6 | Дроссель-клапан РР400*400 | шт | 20 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.7 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 400*350 мм (12 м2) | п.м | 7.2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.8 | Фасонные части к воздуховоду 400*350 10% от длины воздуховода | п.м | 0.8 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.9 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 400*300 мм (12,6 м2) | п.м | 8 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.10 | Фасонные части к воздуховоду 400*300 10% от длины воздуховода | п.м | 1 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.11 | Воздуховод из оцинкованной стали стали 0,7 мм 400*250 мм (44,2 м2) | п.м | 27.2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.12 | Фасонные части к воздуховоду 400*250 20% от длины воздуховода | п.м | 6.8 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.13 | Дроссель-клапан РР400*250 | шт | 3 | * |  |  |  | 0 |  | Подрядчик
8.14 | Воздуховод из оцинкованной стали стали 0,7 мм 300*250 мм (41,8 м2) | п.м | 30.4 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.15 | Фасонные части к воздуховоду 400*250 20% от длины воздуховода | п.м | 7.6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.16 | Дроссель-клапан РР300-250 | шт | 1 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
8.17 | Крепления для воздуховодов | кг | 643.92 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
9 | Прокладка воздуховодов оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 450 мм | м2 | 207.35 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
9.1 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.5 мм диаметром 400 мм | п.м | 140 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
9.2 | Крепления для воздуховодов | кг | 252.97 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
9.3 | Фасонные части к воздуховоду Ø 400 15% от длины воздуховода | п.м | 25 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
10 | Прокладка воздуховодов оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до355 мм | м2 | 339.39 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
10.1 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.5 мм диаметром 355 мм | п.м. | 157 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
10.2 | Фасонные части к воздуховоду Ø 355 5% от длины воздуховода | п.м. | 8 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
10.3 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.4 мм диаметром 315 мм | п.м | 149 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
10.4 | Фасонные части к воздуховоду Ø 315 6% от длины воздуховода | п.м | 8 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
10.5 | Крепления для воздуховодов | кг | 414.06 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
12 | Прокладка воздуховодов оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до250 мм | м2 | 193.99 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
12.1 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.4 мм диаметром 250 мм | п.м | 232 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
12.2 | Фасонные части к воздуховоду Ø 250 6% от длины воздуховода | п.м | 15 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
12.3 | Крепления для воздуховодов | кг | 138.12 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
12.4 | Дроссель-клапан Ø250 РР250 | шт | 140 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
13 | Установка воздухораспределителей | шт | 140 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
13.1 | Воздухораспределители IBISa 250-3000-6 | шт | 140 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
13.2 | Крепления | кг | 67.2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
14 | Установка клапанов противопожарных периметром: до 3200 мм | шт | 14 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
14.1 | Клапан КПУ-1Н-Щ-Н-400*800-2*ф-МВ24-СН | шт | 9 | * |  |  | #VALUE! | 0
14.2 | Клапан КПУ-1Н-Щ-Н-800*400-2*ф-МВ24-СН | шт | 5 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
15 | Изоляция воздуховодов огезащитными материалами | м3 | 0.27 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
15.1 | МБОР-5Ф, толщиной 5,5 мм | м2 | 47.52 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
15.2 | Клеящая смесь "Плазас" | кг | 30.24 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
| ИТОГО по разделу | [5 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE!
ВОЗДУХОВОДЫ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В3, В6, В7, В8
16 | Прокладка воздуховодов стальных, b=1мм, изолир., класс В, периметром до 4000 мм | м2 | 80 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
16.1 | Воздуховоды стальные, толщ. 1 мм 1400х600 мм | п.м | 20 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
16.2 | Крепления для воздуховодов | кг | 176 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
17 | Прокладка воздуховодов стальных, b=1мм, периметром до 4000 мм | м2 | 2240.2 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
17.1 | Воздуховоды сварные стальные, толщ. 1 мм 1400х600 мм | п.м. | 484 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
17.2 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщ. 1 мм 1600х400 мм | п.м. | 6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
17.3 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщ. 1 мм 1400х600 мм | п.м. | 24 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
17.4 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщ. 1 мм 1400х550 мм | п.м. | 18 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
17.5 | Воздуховоды из оцинкованной стали, толщ. 0,7 мм 1400х500 мм | п.м. | 30 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
17.6 | Крепления для воздуховодов | кг | 4928.44 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
18 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3600 мм | м2 | 220.6 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
18.1 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 1400х 400 мм | п.м | 9 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
18.2 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 1400х 500 мм | п.м | 17 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
18.3 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 1200х 600 мм | п.м | 6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
18.4 | Крепления для воздуховодов | кг | 485.32 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
18.5 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 1200х 500 мм | п.м | 30 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
19 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 182 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
19.1 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 1200х 400 мм | п.м | 18 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
19.2 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 1000х 350 мм | п.м | 16 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
19.3 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 1000х 400 мм | п.м | 29 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
19.4 | Крепления для воздуховодов | кг | 409.5 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 805.7 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
20.1 | Крепления для воздуховодов | кг | 982.95 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.2 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 800х 400 мм | п.м | 16 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.3 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 800х 350 мм | п.м | 17 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.4 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 700х 500 мм | п.м | 12 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.5 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 600х 400 мм | п.м | 24 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.6 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 600х 400 мм | п.м | 78 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.7 | Дроссель-клапан РР600*400 | шт | 2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.8 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 600х 300 мм | п.м | 33 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.9 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 600х 350 мм | п.м | 54 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.10 | Дроссель-клапан РР600*350 | шт | 2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.11 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 600х 300 мм | п.м | 121 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.12 | Дроссель-клапан РР600*300 | шт | 7 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.13 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 600х 250 мм | п.м | 62 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.14 | Дроссель-клапан РР600*250 | шт | 2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
20.15 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 500х 350 мм | п.м | 6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 1247.6 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
21.1 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 500х 250 мм | п.м | 12 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.2 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 450х 250 мм | п.м | 9 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.3 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 400х 300 мм | п.м | 52 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.4 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 400х 250 мм | п.м | 17 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.5 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 1 мм 300х250 мм | п.м | 32 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.6 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 500х300 мм | п.м | 26 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.7 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 500х250 мм | п.м | 54 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.8 | Дроссель-клапан РР500*250 | шт | 3 | * |  |  | #VALUE! |  |  | Подрядчик
21.9 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 450х250 мм | п.м | 45 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.10 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 400х350 мм | п.м | 5 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.11 | Дроссель-клапан РР400*350 | шт | 1 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.12 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 400х300 мм | п.м | 21 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.13 | Дроссель-клапан РР400*300 | шт | 3 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.14 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 400х250 мм | п.м | 91 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.15 | Дроссель-клапан РР400*250 | шт | 3 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.16 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 350х250 мм | п.м | 2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.17 | Дроссель-клапан РР350*250 | шт | 1 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.18 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0,7 мм 300х250 мм | п.м | 177 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.19 | Дроссель-клапан РР300*250 | шт | 3 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
21.20 | Крепления для воздуховодов | кг | 1522.1 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
22 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 285 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
22.1 | Воздуховоды из оц. стали толщ.1 мм 250х250 мм | п.м | 27 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
22.2 | Воздуховоды из оц. стали толщ.0,7 мм 300х200 мм | п.м | 4 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
22.3 | Воздуховоды из оц. стали толщ.0,7 мм 250х250 мм | п.м | 75 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
22.4 | Воздуховоды стальные толщ. 1 мм, класс В, изолированные 300х200 мм | п.м | 179 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
22.5 | Крепления для воздуховодов | кг | 202.92 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
23 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 14.5 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
23.1 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 150х100 мм | п.м | 17 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
23.2 | Дроссель-клапан РР150*100 | шт | 4 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
23.3 | Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 100х150 мм | п.м | 12 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
23.4 | Крепления для воздуховодов | кг | 10.32 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
24 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм | м2 | 98.62 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
24.1 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.4 мм Ø 315 мм | п.м | 85 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
24.2 | Дроссель-клапан РР315 | шт | 3 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
24.3 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.5 мм Ø 355 мм | п.м | 13 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
24.4 | Дроссель-клапан РР355 | шт | 2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
24.5 | Крепления для воздуховодов | кг | 70.22 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
25 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 120.16 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
25.1 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.4 мм Ø 250 мм | п.м | 60 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
25.2 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.5 мм Ø 250 мм | п.м | 93 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
25.3 | Крепления для воздуховодов | кг | 85.55 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 500.73 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
26.1 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.4 мм Ø 200 мм | п.м | 179 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.2 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.4 мм Ø 160 мм | п.м | 162 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.3 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.4 мм Ø 125 мм | п.м | 88 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.4 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.4 мм Ø 100 мм | п.м | 79 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.5 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.5 мм Ø 200 мм | п.м | 209 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.6 | Сетки в рамках EPNF-200 | шт | 96 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.7 | Дроссель-клапан РР200 | шт | 150 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.8 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.5 мм Ø 160 мм | п.м | 129 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.9 | Сетки в рамках EPNF-160 | шт | 179 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.10 | Дроссель-клапан РР160 | шт | 189 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.11 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.5 мм Ø 125 мм | п.м | 41 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.12 | Сетки в рамках EPNF-125 | шт | 43 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.13 | Дроссель-клапан РР125 | шт | 74 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.14 | Воздуховоды круглые из оц. стали толщ. 0.5 мм Ø 100 мм | п.м | 112 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.15 | Сетки в рамках EPNF-100 | шт | 131 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.16 | Дроссель-клапан РР100 | шт | 142 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
26.17 | Крепления для воздуховодов | кг | 303.44 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
27 | Установка клапана | шт | 1 |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
27.1 | Клапан КВ-100 | шт | 1 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
28 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм | шт | 6 |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
28.1 | Клапан КПУ-1Н-О-Н-600*1400-2*ф-МВ24-СН | шт | 6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
29 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | шт | 4 |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
29.1 | Клапан КПУ-1Н-О-Н-300*1000-2*ф-МВ24-СН | шт | 1 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
29.2 | Клапан КПУ-1Н-О-Н-100*150-2*ф-МВ24-СН | шт | 1 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
29.3 | Клапан КПУ-1Н-О-Н-150*100-2*ф-МВ24-СН | шт | 2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
30 | Установка клапанов огнезадерживающих Ø 100 мм | шт | 3 |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
30.1 | Клапан КПУ-1Н-О-Н-100-2*ф-МВ24-СН | шт | 3 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
31 | Изоляция воздуховодов огнезащитными материалами | м3 | 5.17 |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
31.1 | МБОР-16Ф, толщиной 18 мм | м2 | 287 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
31.2 | Клеящая смесь "Триумф-003" | кг | 803 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
32 | Изоляция воздуховодов матами минераловатными, толщиной 100мм | м3 | 31.6 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
32.1 | Тепловая и огнезащитная изоляция с пределом огнестойкости EI150, толщиной 100 мм. Wired Mat 80 | м2 | 316 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
33 | Установка решеток жалюзийных | шт | 7 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
32.1 | Вентиляционная решетка РВ-1-100*150 | шт | 4 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
32.2 | Вентиляционная решетка РВ-1- 300*600 | шт | 3 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
34 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5м2 | шт | 10 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
34.1 | АРН - 1200х1000 | шт | 6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
34.2 | РН-300х500 | шт | 2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
34.3 | РН-250х500 | шт | 2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
35 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5м2 | шт | 8 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
35.1 | АРН-800*1000 | шт | 6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
35.2 | АРН-800*900 | шт | 2 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
36 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали | зонт | 6 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
36.1 | Зонт крышный с дождевой воронкой (Lindab) HF-1000 | шт | 6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
36.2 | Крепления | кг | 12 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
| ИТОГО по разделу | [5 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE!
МОНТАЖ ПРИТОЧНЫХ И ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК
Приточные установки в составе:
37 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,12 т | шт | 14 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
37.1 | Вентилятор канальный Канал-ПКВ-100-50-4-380 | шт | 14 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
38 | Установка вставок гибких | м2 | 0.14 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
38.1 | Канал-ГКВ-100-50 | шт | 28 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
39 | Установка шумоглушителей канальных плстинчатых | шт | 6 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
39.1 | Канал-ГКП-100-50 | шт | 14 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
40 | Установка водяных воздухонагревателей | шт | 14 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
40.1 | Канал-КВН-10050-3 | шт | 14 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
41 | Установка фильтров канальных | шт | 14 |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
41.1 | Канал-ФКП-100-50-G4 | шт | 14 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
42 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | шт | 14 |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
42.1 | Канал-Регулятор-100-50-F220 | шт | 14 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
| Вытяжные установки в составе: | [8 empty] | Подрядчик
43 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | шт | 3 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
43.1 | Вентилятор канальный Канал-ПКВ-60-30-4-220 | шт | 3 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
44 | Установка вставок гибких | м2 | 0.108 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
44.1 | Канал-ГКВ-60-30 | шт | 6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
45 | Установка шумоглушителей канальных плстинчатых | шт | 3 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
45.1 | Канал-ГКП-60-30 | шт | 3 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
46 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 1600 мм | шт | 3 |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
46.1 | Канал-Регулятор-60-30-F220 | шт | 3 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
47 | Установка приточных камер производительностью до 20 тыс м3/час | шт | 6 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
47.1 | Кондиционер центрально-каркасно-панельный КЦКП-16-Н-Н-У1 | шт | 6 | * |  |  | #VALUE! | 0 |  | Подрядчик
48 | Оформление паспортов вент.систем | к-т | 1 |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
| ИТОГО по разделу | [5 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE!
АВТОМАТИКА СИСТЕМ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПОДРЯДЧИКОМ ПО СИСТЕМАМ:
1 | Автоматика В1П1П2 | к-т | 1 | * |  | ** | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2 | Автоматика В2П3П4 | к-т | 1 | * |  | ** | #VALUE! | 0 | #VALUE! | Подрядчик
3 | Автоматика В3П5П6 | к-т | 1 | * |  | ** | #VALUE! | 0 | #VALUE! | Подрядчик
| Автоматика В4П7П8 | к-т | 1 | * |  | ** | #VALUE! | 0 | #VALUE! | Подрядчик
| Автоматика В5П9П10 | к-т | 1 | * |  | ** | #VALUE! | 0 | #VALUE! | Подрядчик
| Автоматика В6П11П12 | к-т | 1 | * |  | ** | #VALUE! | 0 | #VALUE! | Подрядчик
4 | Автоматика В7 | к-т | 1 | * |  | ** | #VALUE! | 0 | #VALUE! | Подрядчик
5 | Автоматика В8 | к-т | 1 | * |  | ** | #VALUE! | 0 | #VALUE! | Подрядчик
| ИТОГО по разделу | [5 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE!
15 | Комплекс пусконаладочных мероприятий | к-т | 1 |  |  | ** |  |  | #VALUE! | Подрядчик
| ВСЕГО по автостоянке | [5 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE!
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник ПТО __________________Левин С.Н.
Начальник СДО __________________Вознесенская Л.И.