## отоп жд
Приложение № 3
Ориентировочный перечень и объем работ необходимый для производства работ на объекте Кудрово ЖИЛОЙ ДОМ
№ | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Поставка материала | Завод изготовитель | Срок поставки | Прим.
|  |  |  | матер. по проекту |  | матер. аналоги | работа | матер. | матер. аналоги | работа
Магистрали подвала и стояки
1 | Прокладка регистров 4-х трубных д.159 мм | шт | 2 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
1.1 | Регистр 4-х трубный 1100мм д.159 мм | шт | 1 | ** | *** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
1.2 | Регистр 4-х трубный 1200мм д.159 мм | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
1.2 | Крепления | к-т | 4 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2 | Прокладкарегистр 4-х трубный д.133 мм | шт | 3 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
2.1 | Регистр 4-х трубный 1100мм д.133 мм | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2.2 | Регистр 4-х трубный 1000мм д.133 мм | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2.3 | Крепления | к-т | 6 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3 | Монтаж запорных клапанов к регистрам отопления | шт | 10 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3.1 | Клапан прямой RA-N-П 15 мм | шт | 5 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3.2 | Клапан прямой RLV-П 15 мм | шт | 5 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | м | 191 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
4.1 | Крепления для трубопроводов 89 мм | шт | 48 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4.2 | Трубопроводы из стальных электросварных труб наружный д. 89*2,8 мм | м | 191 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5 | Установка вентилей шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 2 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
5.1 | Вентиль шаровый фланцевый 80 мм JIP-FF 16 | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5.2 | Фланец 1 80-16 | шт | 4 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6 | Монтаж воздухоотводчиков | шт | 10 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
6.1 | Автоматический воздухоотводчик 15 мм | шт | 10 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7 | Монтаж кранов спускных | шт | 4 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
7.1 | Кран шаровый полнопроходной тип BVR 15 мм | шт | 4 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 76 мм | м | 70 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
8.1 | Крепления для трубопроводов 76 мм | шт | 18 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
8.2 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления д. 76*2,8 мм | м | 70 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб: 70 мм | шт | 4 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
9.1 | Компенсатор сильфонный осевой 65 мм | шт | 4 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 57 мм | м | 14 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
10.1 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления д. 57*2,5мм | м | 14 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10.2 | Крепления для трубопроводов | шт | 5 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | м | 14 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
11.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм | м | 14 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.2 | Крепления для трубопроводов | шт | 5 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 94 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
12.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм | м | 94 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 31 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.3 | Клапан запорно-измерительный 32 мм ASV-M | шт | 24 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.4 | Регулятор перепада давленияASV-PV 32мм | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.5 | регулятор перепада давления ASV-PV 25 мм | шт | 20 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.6 | Фильтр сетчатый 32 мм | шт | 22 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.7 | Кран шаровый 32 мм | шт | 48 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 56 |  |  |  | * | 0 | 0 | #VALUE!
13.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм | м | 56 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13.2 | Крепления для трубопроводов | кг | 25 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | м | 73 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
14.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм | м | 73 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.2 | Крепления для трубопроводов | шт | 30 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.3 | Клапан запорно-измерительный 20 мм | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.4 | регулятор перепада давления ASV-PV 20 мм | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.5 | фильтр сетчатый 15 мм | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.6 | Кран шаровый 20 мм 065В8207 | шт | 8 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.7 | Квартирный тепловой счетчик 15 мм | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.8 | Тройник с воздуховыпуском R5541 | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.9 | Компенсатор сильфонный осевой 20 мм | шт | 4 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | м | 333 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
15.1 | Узлы трубопроводов из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 15 мм | м | 333 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.2 | Крепления для трубопроводов | шт | 167 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.3 | Клапан запорный прямой 15 мм RLV-П | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.4 | Кран шаровый 15 мм тип BVR | шт | 4 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.5 | Регулятор перепада давления ASV-PV 15 мм | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.6 | Вентиль термостатический прямой 15 мм RA-N-П | шт | 30 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.7 | автоматический воздухоотводчик 15 мм | шт | 6 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 121.65 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
17 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 243.3 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
18 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 7.415 |  |  |  | * | 0 | 0 | #VALUE!
18.1 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 30 мм д. 21 мм | м | 333 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18.2 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 30 мм д. 28 мм | м | 73 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18.3 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 30 мм д.35 мм | м | 56 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18.4 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 30 мм д. 42 мм | м | 94 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18.5 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ.40 мм д. 48 мм | м | 14 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18.6 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 40 мм д. 57 мм | м | 14 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18.7 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 40 мм д. 76 мм | м | 70 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18.8 | Цилиндры теплоизоляционные Isotek Section с покрытием алюминиевой фольгой толщ. 40 мм д. 89 мм | м | 191 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
Лучевая разводка квартир
19 | Прокладка трубопроводов из гибких полиэтиленовых труб в гофре диаметр труб: 16-20 мм | м | 16210 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
19.1 | Труба полимерная 16*2,2 | м | 12975 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.2 | Труба гофра 16 мм | м | 12975 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.3 | Труба полимерная 20*2,8 | м | 3235 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.4 | Труба гофра 20 мм | м | 3235 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.5 | Тройник равнопроходный д.16 | шт | 286 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.6 | Надвижная гильза д.16 | шт | 1624 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20 | Монтаж коллекторных групп на 11 и12 отводов | шт | 22 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
20.1 | Коллекторная группа д.32 серия 20 Кантерм на 11 отводов | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20.2 | Коллекторная группа д.32 серия 20 Кантерм на 12 отводов | шт | 20 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20.3 | Тройник с воздуховыпуском R5541 | шт | 44 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
21 | Сборка щита этажного распределительного тепла | шт | 22 |  |  |  | * |  |  | #VALUE! | Подрядчик
21.1 | Кран шаровый 15 мм для подключения 2-го датчика температуры | шт | 261 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
21.2 | Квартирный тепловой счетчик 15 мм | шт | 261 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
21.3 | Кран шаровый 15 мм с накидной гайкой и ниппелем | шт | 261 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
21.4 | Ручной балансировочный клапан 15 мм USV-I | шт | 261 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
Радиаторы квартир
22 | Установка радиаторов: стальных | 100кВт | 9.56 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
22.1 | радиатор с бок. подкл PURMO 30-500-900 | шт | 4 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.2 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 11-500-800 | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.3 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 11-500-1200 | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.4 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 11-500-1500 | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.5 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 21-500-1000 |  | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.6 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 21-500-1100 |  | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.7 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 21-500-1200 |  | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.8 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-500-500 | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.9 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-500-1000 | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.10 | радиатор с бок. подкл PRADO classic 22-500-1100 | шт | 3 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.11 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-500-1200 | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.12 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-500-1300 | шт | 4 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.13 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 22-500-1400 |  | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.14 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-1000 | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.15 | радиатор с бок. подкл PRADO classik 33-500-1100 | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.16 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 10-500-900 | шт | 18 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.17 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 10-500-1200 | шт | 20 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.18 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 10-500-1300 | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.19 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 10-500-1400 | шт | 7 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.20 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 10-500-1500 | шт | 20 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.21 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 10-500-1600 | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.22 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1000 | шт | 8 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.23 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1100 | шт | 20 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.24 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1200 | шт | 65 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.25 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1300 | шт | 21 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.26 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1400 | шт | 22 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.27 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1500 | шт | 38 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.28 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 11-500-1600 | шт | 91 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.29 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 20-500-1200 | шт | 9 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.30 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 20-500-1400 | шт | 8 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.31 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 20-500-1600 | шт | 17 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.32 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-500 | шт | 18 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.33 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-700 | шт | 8 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.34 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-800 | шт | 32 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.35 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-1000 | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.36 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-1200 | шт | 6 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.37 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-1300 | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.38 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 21-500-1400 | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.39 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 22-500-600 | шт | 22 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.40 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 22-500-700 | шт | 3 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.41 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 22-500-800 | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.42 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-500 | шт | 64 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.43 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-600 | шт | 16 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.44 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-700 | шт | 23 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.45 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-800 | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.46 | радиатор с ниж. подкл PRADO universal 33-500-900 | шт | 1 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23 | Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления | шт | 603 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
23.1 | Термостатический элемент RA2990 | шт | 35 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.2 | Терморегуляторы радиаторные | шт | 568 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
24 | Установка вентилей запорных | шт | 600 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
24.1 | вентиль прямой RLV-П 15 мм | шт | 2 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
24.2 | вентиль термостатический 15 мм | шт | 30 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
24.3 | блокировочное кольцо для клапана RA-N | in | 28 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
24.4 | вентиль запорный прямой RLV-KD-KVS-П | шт | 568 | ** |  | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 16780 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 275 |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
26 | Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях с их последующей заделкой негорючими материалами. для прохода кабелей. | шт. |  |  |  |  | * |  |  | #VALUE! |  |  |  | собственные силы Подрядчика
| ИТОГО по разделу | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник ПТО __________________Левин С.Н.
Начальник СДО __________________Вознесенская Л.И.

## Лист3
Затраты по квартире студии 1 секция, оси 5-7 | [5 empty] | затраты по квартире 1-ком.
|  | SANEXT |  | REHAU
| кол-во | цена | ст-ть | цена | ст-ть |  |  |  |  | кол-во | цена | ст-ть
Шкаф ШКСО 1 вход | 1 | 30700 | 30700 | 19700 | 19700 | Шкаф ШКСО 1 вход
переходник компрессионный | 2 | 126.17 | 252.34 | 171.74 | 343.48 | переходник компрессионный |  |  |  | 4 | 126.17 | 504.68
монтажная гильза | 2 | 25.62 | 51.24 | 22.32 | 44.64 | монтажная гильза |  |  |  | 4 | 25.62 | 102.48
пластиковый башмак | 2 | 78.25 | 156.5 | 210.18 | 420.36 | пластиковый башмак |  |  |  | 4 | 78.25 | 313
угольник на 90 град. (фиксатор 16) | 6 | 185.83 | 1114.98 | 161.2 | 967.2 | угольник на 90 град. |  |  |  | 12 | 185.83 | 2229.96
монтажная гильза | 12 | 25.62 | 307.44 | 22.32 | 267.84 | монтажная гильза |  |  |  | 24 | 25.62 | 614.88
ниппель | 4 | 53.82 | 215.28 | 0 | 0 | ниппель |  |  |  | 4 | 53.82 | 215.28
Н-образник | 1 | 547.65 | 547.65 | 735.32 | 735.32 | Н-образник |  |  |  | 2 | 547.65 | 1095.3
Труба 16 мм | 22 | 47.88 | 1053.36 | 44.02 | 968.44 | Труба 16 мм |  |  |  | 31 | 47.88 | 1484.28
Гофра 25 мм | 22 | 12.81 | 281.82 | 12 | 264 | Гофра 25 мм |  |  |  | 31 | 12.81 | 397.11
|  |  | 3980.61 |  | 4011.28 | [6 empty] | 6956.97
224.4184
ИТОГО: |  |  | 38661.22 |  | 27722.56 | ИТОГО:
|  |  | 180.9368 |  | 182.3309
затраты по 2-х комнатной квартире | [6 empty] | Расчет средней стоимости 1-го погонного метра квартиры
Шкаф ШКСО 4 выхода | 1 | 31500 | 31500 |  |  |  | шт | цена
переходник компрессионный | 6 | 126.17 | 757.02 |  |  | студия | 72 | 181 | 13032
монтажная гильза | 6 | 25.62 | 153.72 |  |  | 1-кв | 445 | 224 | 99680
пластиковый башмак | 6 | 78.25 | 469.5 |  |  | 2-кв | 234 | 135 | 31590
угольник на 90 град. | 10 | 185.83 | 1858.3 |  |  | 3-кв | 94 | 160 | 15040
монтажная гильза | 20 | 25.62 | 512.4
ниппель | 6 | 53.82 | 322.92 |  |  | Итог | 845 |  | 159342
Н-образник | 3 | 547.65 | 1642.95 |  |  | Ср цена | 188.5704
Труба 16 мм | 77 | 47.88 | 3686.76
Гофра 25 мм | 77 | 12.81 | 986.37
41889.94
10389.94
134.9343
затраты по 3-х комнатной квартире
Шкаф ШКСО 7 выходов
переходник компрессионный | 10 | 126.17 | 1261.7
монтажная гильза | 10 | 49.86 | 498.6
пластиковый башмак | 20 | 78.25 | 1565
угольник на 90 град. | 28 | 185.83 | 5203.24
монтажная гильза | 56 | 25.62 | 1434.72
ниппель | 10 | 53.82 | 538.2
Н-образник | 5 | 547.65 | 2738.25
Труба 16 мм | 140 | 47.88 | 6703.2
Гофра 25 мм | 140 | 12.81 | 1793.4
фиксатор | 8 | 86.5 | 692
1214.39
22428.31
160.2022
затраты по коридору 1 секция 1 этаж оси 5-11

## Лист1
[10 empty] | Наименование мат-в |  | Кол-во | Цена | Стоимость
[9 empty] | 1 | Стальные трубопроводы
[9 empty] | 1.1 | Регистр 4-трубный д.159 мм L-1500 |  | 3 | 8586 | 25758
№п/п | Наименование работ | Материалы | ОЗП | Маш-ны и мех-мы | НР | Прочие | Итого | Итого с НДС | 1.2 | Регистр 4-трубный д.89 мм L-1500 |  | 4 | 4240 | 16960
1 | Отопление | 58480890.64 | 5922702.85 | 1539591.09 | 6588276.53 | 5125865.32 | 77657326.43 | 91635645.1874 | 1.3 | Трубопровод эл.св. труб 89*2,8 |  | 656 | 639.38 | 419433.28
[10 empty] | Труба элсварная 89*2,8 | 1 п.м. |  | 184.512
1.1 | Отопление жилого | 50045787.37 | 4525208.31 | 1386344.29 | 5122643.94 | 4219806.24 | 65299790.15 | 77053752.377 |  | (5,952 кг*31 руб)
| дома | [8 empty] | Трубопровод Ц1п.м.*2,4 |  |  |  | 442.8288
1.1 | Стальные трубопро- | 5190356.71 | 890127.86 | 85602.47 | 968550.32 | 591811.31 | 7726448.67 |  | 1.4 | Трубопровод 76*2,8 |  | 843 | 590.59 | 497867.37
| воды дома | 206481.67 | [7 empty] | Труба эл.сварная 76*2,8 1п.м. |  |  | 156.71
1.2 | Лучевая разводка и | 30666055.5 | 2283848.25 | 1120934.41 | 2685017.88 | 2727527.52 | 39483383.56 |  |  | (5,055*31 руб)
| шкафы отопления | [8 empty] | Трубопровод 76*2,8 Ц 1п.м.*2,4 |  |  |  |  | 376.104
1.3 | Изоляция стальных | 733102.84 | 127180.81 | 12596.84 | 110284.64 | 72658.11 | 1055823.24 |  | 1.5 | Трубопровод 57*2,5 |  | 274 | 527.57 | 144554.18
| трубопроводов | 108805.53 | [7 empty] | Труба эл сварная 57*2,5 1п.м. |  |  | 116.03
1.4 | Монтаж радиаторов | 9940985.88 | 677056.02 | 94093.73 | 768481.12 | 465318.84 | 11945935.59 |  |  | Трубопровод 57*2,5 Ц1 п.м.*2,4 |  |  |  | 278.48
[9 empty] | 1.6 | Трубопровод ВГП 15 мм
1.5 | Гидравлические | 2230.55 | 84462.35 | 3106.87 | 92063.96 | 55745.15 | 237608.88
испытания
1.6 | Встроенные помеще- | 2041856.01 | 233176.91 | 42765.91 | 253855.46 | 156260.08 | 2727914.37 |  | 1.7 | Трубопровод ВГП 20 мм
| ния | 53744.89
1.7 | Полиция, КСВ | 540452.03 | 65769.55 | 10124.61 | 71752.11 | 44033.37 | 732131.67
|  | 13917.85 | [6 empty] | 1.8 | Трубопровод ВГП 25 мм
1.8 | Теплоснабжения | 930747.85 | 163586.56 | 17119.45 | 172638.45 | 106451.86 | 1390544.17
| вентустановок | 82547.73
[9 empty] | 1.9 | Трубопровод ВГП 32 мм
1.2 | Отопление автосто | 8435103.27 | 1397494.54 | 153246.8 | 1465632.59 | 906059.08 | 12357536.28 | 14581892.8104
янки
2.1 | Отопление автосто | 4477252.2 | 732871.37 | 70863.32 | 770658.62 | 475642.67 | 6527288.18 |  | 1.10 | Трубопровод ВГП 40 мм
| янки | 227171.48
2.2 | Теплоснабжение | 3957851.07 | 664623.17 | 82383.48 | 694973.97 | 430416.41 | 5830248.1
| вентустановок | 243230.72
465497.67
49580289.7
470402.2
7964701.07
2 | ХВС | [8 empty] | Наименование мат-в |  | Кол-во | Цена | Стоимость
Лучевая разводка
2.1 | ХВС жилого дома | [8 empty] | Труба стабил санекст 16*2,2 |  |  | 47.88
[10 empty] | Труба гофра 25 мм |  |  | 12.81
2.1.1 | Водомерные узлы | 88868.16 | 4587.51 | 590.33 | 5073.56 | 3072.06 | 102191.62
| вводов дома | 3989.32
2.1.2 | Водомер квартиры | 1883676.28 | 369623.41 | 1532.17 | 402889.51 | 243951.45 | 2901672.82
8549.62
2.1.3 | Монтаж трубопро- | 968765.92 | 77521.84 | 13355.46 | 85409.3 | 52003.08 | 1197055.6
| водов | 51677.79
2.1.4 | Сборка трубопро- | 139016.79 | 35343.18 | 33944.49 | 26650.19 | 26650.19 | 261604.84
водов
2.1.3

## Лист2
Затраты по квартире студии 1 секция, оси 5-7
SANEXT
|  |  |  | кол-во | цена | ст-ть
Шкаф ШКСО 1 вход |  |  |  | 1 | 30700 | 30700
переходник компрессионный |  |  |  | 2 | 126.17 | 252.34
Н-образник |  |  |  | 1 | 547.65 | 547.65
Ниппель |  |  |  | 2 | 53.82 | 107.64
монтажная гильза |  |  |  | 2 | 25.62 | 51.24
пластиковый башмак |  |  |  | 2 | 78.25 | 156.5
фиксатор поворота |  |  |  | 4 | 57 | 228
монтажная гильза |  |  |  | 2 | 25.62 | 51.24
переходник с вн р 1/2 |  |  |  | 1 | 149.07 | 149.07
переходник с нр р 1/2 |  |  |  | 1 | 153.45 | 153.45
Труба 16 мм |  |  |  | 22 | 47.88 | 1053.36
Гофра 25 мм |  |  |  | 22 | 12.81 | 281.82
Дюбель крюк 1-ный |  |  |  | 22 | 24.2 | 532.4
3564.71
ИТОГО: | [5 empty] | 37829.42
162.0323
затраты по 2-х комнатной квартире
Шкаф ШКСО 4 выхода |  |  |  | 1 | 31500 | 31500
переходник компрессионный |  |  |  | 6 | 126.17 | 757.02
монтажная гильза |  |  |  | 6 | 25.62 | 153.72
пластиковый башмак |  |  |  | 6 | 78.25 | 469.5
фиксатор поворота трубы |  |  |  | 10 | 57 | 570
монтажная гильза |  |  |  | 6 | 25.62 | 153.72
ниппель |  |  |  | 6 | 53.82 | 322.92
Н-образник |  |  |  | 3 | 547.65 | 1642.95
Труба 16 мм |  |  |  | 77 | 47.88 | 3686.76
Гофра 25 мм |  |  |  | 77 | 12.81 | 986.37
Дюбель крюк 1-ный |  |  |  | 77 | 24.2 | 1863.4
переходник с вн р 1/2 |  |  |  | 3 | 149.07 | 447.21
переходник с нр р 1/2 |  |  |  | 3 | 153.45 | 460.35
11513.92
149.5314
затраты по 3-х комнатной квартире
Шкаф ШКСО 7 выходов |  |  |  | 1 | 32300
переходник компрессионный |  |  |  | 8 | 126.17 | 1009.36
монтажная гильза |  |  |  | 8 | 49.86 | 398.88
пластиковый башмак |  |  |  | 16 | 78.25 | 1252
фиксатор поворота трубы |  |  |  | 28 | 57 | 1596
монтажная гильза |  |  |  | 12 | 25.62 | 307.44
ниппель |  |  |  | 8 | 53.82 | 430.56
Н-образник |  |  |  | 4 | 547.65 | 2190.6
Труба 16 мм |  |  |  | 140 | 47.88 | 6703.2
Гофра 25 мм |  |  |  | 140 | 12.81 | 1793.4
Дюбель крюк 1-ный |  |  |  | 140 | 24.2 | 3388
переходник с вн р 1/2 |  |  |  | 6 | 149.07 | 894.42
переходник с нр р 1/2 |  |  |  | 6 | 153.45 | 920.7
20884.56
149.1754
затраты по квартире 1-ком.
|  |  |  | кол-во | цена | ст-ть
Шкаф ШКСО 4 вход |  |  |  | 1 | 31500
переходник компрессионный |  |  |  | 4 | 126.17 | 504.68
переходник с вн р 1/2 |  |  |  | 2 | 149.07 | 298.14
переходник с нр р 1/2 |  |  |  | 2 | 153.45 | 306.9
монтажная гильза |  |  |  | 4 | 25.62 | 102.48
пластиковый башмак |  |  |  | 4 | 78.25 | 313
фиксатор поворота трубы |  |  |  | 6 | 185.83 | 1114.98
монтажная гильза |  |  |  | 4 | 25.62 | 102.48
ниппель |  |  |  | 4 | 53.82 | 215.28
Н-образник |  |  |  | 2 | 547.65 | 1095.3
Труба 16 мм |  |  |  | 31 | 47.88 | 1484.28
Гофра 25 мм |  |  |  | 31 | 12.81 | 397.11
Дюбель-крюк |  |  |  | 31 | 24.2 | 750.2
6684.83
215.6397
ИТОГО:
Расчет средней стоимости 1-го погонного метра квартиры
| шт | цена
студия | 72 | 162.03 | 11666.16
1-кв | 445 | 216 | 96120
2-кв | 234 | 150 | 35100
3-кв | 94 | 150 | 14100
Итог | 845 |  | 156986.16
Ср цена | 185.7824
3.8795