## ХВС
Приложение № 1
Ориентировочный перечень и объем работ необходимый для производства работ на объекте Кудрово ЖИЛОЙ ДОМ
№ | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Поставка материала | Завод изготовитель | Срок поставки | Прим.
|  |  |  | матер. по проекту | матер. аналоги | работа | матер. | матер. аналоги | работа
ХВС ЖИЛОГО ДОМА
1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | узел | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
1.1 | Водомерный узел счетчик 65 мм ввод 100 мм | К-т | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2 | Установка узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды условным диаметром 15-20 мм: с шаровым краном и фильтром водяным | счетчик | 263 |  |  | * |  |  | #VALUE!
2.1 | Водомерный узел счетчик 15 мм | шт | 263 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | м | 37 |  |  | * |  |  | #VALUE!
3.1 | Крепления трубопровода в сборе (ПГ) | шт | 11 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3.2 | Трубопровод д. 65 мм | м | 37 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | м | 41 |  |  | * |  |  | #VALUE!
4.1 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 50 мм | м | 41 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4.2 | Кран шаровый 50 мм | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4.3 | Крепления трубопровода в сборе | шт | 14 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм | м | 12 |  |  | * |  |  | #VALUE!
5.1 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 40 мм | м | 12 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5.2 | Крепления трубопровода в сборе | шт | 5 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | м | 34 |  |  | * |  |  | #VALUE!
6.1 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 32 мм | м | 34 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6.2 | Кран шаровый 32 мм | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6.3 | Крепления трубопровода в сборе | шт | 14 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | м | 200 |  |  | * |  |  | #VALUE!
7.1 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм | м | 200 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7.2 | Кран шаровый 15 мм | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7.3 | Кран шаровый 25 мм | шт | 35 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7.4 | Крепления трубопровода в сборе | шт | 100 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | м | 6 |  |  | * |  |  | #VALUE!
8.1 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм | м | 6 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
8.2 | Крепления трубопровода в сборе | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 65 мм | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | Задвижка AVK 06/30 AVK | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9.2 | Клапан обратный поворотный AVK 06/30 AVK Ду 65 мм | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9.3 | Фланец | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
10.1 | Задвижка AEON 100 мм c обрезиненным клином и штоком в ковере | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10.2 | Фланец 100 мм | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 4.174 |  |  | * |  |  | #VALUE!
11.1 | Теплоизоляция "ISOTEC Section" 76*30 | м | 37 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.2 | Теплоизоляция "ISOTEC Section"60*30 | м | 41 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.3 | Теплоизоляция "ISOTEC Section" 48*30 | м | 12 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.4 | Теплоизоляция "ISOTEC Section"45*30 | м | 34 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.5 | Теплоизоляция "ISOTEC Section" 35*20 | м | 200 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.6 | Теплоизоляция "ISOTEC Section" 25*20 | м | 6 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11.7 | Цилиндры "ISOTEC Section" толщиной 20 мм , диаметр 32 мм для трубы РР-R | м | 820 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12. | Прокладка трубопроводов полипропиленовых наружным диаметром: 25 мм | м | 1.5 |  |  | * |  |  | #VALUE!
12.1 | Крепления трубопровода в сборе | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.2 | Труба полипропиленовая 25*4,2 мм | м | 1.5 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик | про аква | формула
13 | Прокладка трубопроводов полипропиленовых наружным диаметром: 32 мм | м | 820 |  |  | * |  |  | #VALUE!
13.1 | Крепления трубопровода в сборе | шт | 205 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13.2 | Труба полипропиленовая 32*5,4 мм | м | 820 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13.3 | Кран шаровый стальной | шт | 26 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14 | Установка кранов поливочных, диаметром: 25 мм | шт | 5 |  |  | * |  |  | #VALUE!
14.1 | Кран поливочный внутренний 1/2" комплект | к-т | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.2 | Кран поливочный наружный 1" комплект | к-т | 3 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15 | Установка комплекта квартирного пожарного оборудования | шт | 261 |  |  | * |  |  | #VALUE!
16 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные | шт | 4 |  |  | * |  |  | #VALUE!
16.1 | Ороситель сплинкерный 25 мм | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
17 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные: агрегат насосный, масса, т: 0,425 | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
17.1 | Установка повышения давления ГидроСи ГС 3CR10-3 ЧР | Комп-т | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа, диаметром: 65 мм | шт | 4 |  |  | * |  |  | #VALUE!
18.1 | Вставки виброизолирующие к насосам | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18.2 | Фланец 1 - 65Ст | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 330 |  |  | * |  |  | #VALUE!
20 | Установка моек для уборочного инвентаря | шт | 1 |  |  | ** |  |  | #VALUE!
20.1 | Мойка стальная эмалированная 500*500 | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20.2 | Комплекты крепежа к стене | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20.3 | Кронштейн для мойки | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20.4 | Смеситель для мойки | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20.5 | Подводка гибкая | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20.6 | Сифоны для моек и умывальников бутылочные с пластмассовой решеткой, с гибкой трубой | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
21 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
21.1 | Поддоны душевые стальные эмалированные 900х900х150 мм (без обвязки) | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
21.2 | Сифоны для душевого поддона с пластмассовой решеткой, с гибкой трубой | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | шт | 2 |  |  | * |  |  | #VALUE!
22.1 | Унитазы с прямым выпуском, белые (без бачка и полочки) | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.2 | Арматура для смывных бачков штоковая пластиковая с боковым клапаном | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.3 | Комплекты крепежа унитаза к полу (4 болта) | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22.4 | Подводки гибкие для "Компакта" с металлической гайкой | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23 | Установка моек на одно отделение | шт | 2 |  |  | * |  |  | #VALUE!
23.1 | Мойка стальная эмалированная 500*500 | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.2 | Комплекты крепежа умывальника к стене | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.3 | Кронштейны полипропиленовые для умывальника №2 | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.4 | Смесители для моек настенные с керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23.5 | Сифоны для моек и умывальников бутылочные с пластмассовой решеткой, с гибкой трубой | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
24 | Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях в местах прохода трубопроводо | шт. |  |  |  | * |  |  | #VALUE! |  |  |  | собственные силы Подрядчика (распитать отерстия по размерам)
25 | Заделка отверстий негорючими материалами. в местах прохода трубопроводо | шт. |  |  |  | * |  |  | #VALUE! |  |  |  | собственные силы Подрядчика (распитать отерстия по размерам)
| ИТОГО по жилому дому | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ВСЕГО по разделу | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник ПТО __________________Левин С.Н.
Начальник СДО __________________Вознесенская Л.И.