## ПС
Приложение № 1
Ориентировочный перечень и объем работ необходимый для производства работ на объекте. ЖИЛОЙ ДОМ КУДРОВО
Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Автоматизация систем противопожарной защиты. Шифр проекта 06-11/12-ПС
№ | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Поставка материала | Завод изготовитель | Срок поставки | Прим.
|  |  |  | матер. по проекту | матер. аналоги | работа | матер. | матер. аналоги | работа
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ РАБОТ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Монтаж труб ПВХ (стояки) диаметр 50мм | м | 100 |  |  | * |  |  | #VALUE!
1.1 | Жесткая гладкая труба из нераспространяющего горения ПВХ 50 мм | м | 100 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
1.2 | Коробка ответвительная IP44 65*35 мм | шт | 22 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2 | Короба пластмассовые шириной до 63мм | м | 1000 |  |  | * |  |  | #VALUE!
2.1 | Кабель-канал ПВХ 60*40 | м | 1000 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2.1 | Коробка ответвительная IP44 65*35 мм |  | 46 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | м | 800 |  |  | * |  |  | #VALUE!
3.1 | Кабель-канал 20*15 | м | 800 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3.2 | Коробка ответвительная IP44 65*35 мм |  | 32 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4 | Монтаж металлорукава диаметр 20мм | м | 30 |  |  | * |  |  | #VALUE!
4.1 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции МРПИ 20 | м | 30 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5 | Кабель в коробе, мм2, до: 6 | м | 6150 |  |  | * |  |  | #VALUE!
5.1 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2*0,5 | м | 5200 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5.2 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1*2*0,75 | м | 800 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5.3 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2*2*0,6 | м | 150 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6 | Затягивание кабеля в трубы, кабель первый многожильный, суммарным сечением до 2,5 мм2 | м | 100 |  |  | * |  |  | #VALUE!
6.1 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2*2*0,6 | м | 100 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7 | Затягивание кабеля в трубы, кабелькаждый последующий, суммарным сечением до 6 мм2 | м | 200 |  |  | * |  |  | #VALUE!
7.1 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2*0,5 | м | 100 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7.2 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1*2*0,75 | м | 100 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
8 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт | 22 |  |  | * |  |  | #VALUE!
8.1 | Кнопка управления ЭДУ 513-3М | шт | 24 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9 | Световые настенные указатели | шт | 7 |  |  | * |  |  | #VALUE! | Подрядчик
9.1 | Оповещетель световой "Выход" КОП-25 | шт | 3 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9.2 | Оповещатель световой "Пожар" уличный Спу-12 | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
| ИТОГО | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПС
10 | Аппарат настольный, масса в т до 0,015 | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
10.1 | ПК в сборе, с установленным программным обеспечением "Орион Про" |  | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11 | Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме ,до 14 | шт | 2 |  |  | * |  |  | #VALUE!
12 | Шкаф контрольно-пусковой | шт | 4 |  |  | * |  |  | #VALUE!
12.1 | Шкаф ШКП-18 |  | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.2 | Шкаф ШКП-10 |  | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13 | Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок линейный | шт | 22 |  |  | * |  |  | #VALUE!
13.1 | Сигнал-20П SMD | шт | 24 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14 | Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 3 |  |  | * |  |  | #VALUE!
14.1 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | шт | 3 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15 | Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: Прибор ОПС на 4 луча | шт | 5 |  |  | * |  |  | #VALUE!
15.1 | Сигнал-2000-4 | шт | 5 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
16 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
16.1 | Пульт контроля и управления С2000М | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
17 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
17.1 | С2000-ПИ Повторитель интерфейсов | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18 | Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля | шт | 14 |  |  | * |  |  | #VALUE!
18.1 | источник бесперебойного питания СКАТ-2400 | шт | 15 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18.2 | аккумуляторная батарея 12Ач Delta DT 1212 | шт | 28 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 969 |  |  | * |  |  | #VALUE!
19.1 | Извещатель дымовой ИП-212-45 | шт | 218 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19.2 | Извещатель автономный ИП212-81 | шт | 771 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 544 |  |  | * |  |  | #VALUE!
20.1 | Извещатель тепловой ИП101-78-В | шт | 532 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
20.2 | Извещатель ручной ИПР513-3М | шт | 24 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
21 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 48 |  |  | * |  |  | #VALUE!
21.1 | Оповещатель звуковой ОПЗ «Антишок» | шт | 53 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
22 | Реле |  | 6 |  |  | * |  |  | #VALUE!
22.1 | УК-ВК/02 |  | 6 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
23 | ПНР | к-т | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
24 | Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях с их последующей заделкой негорючими материалами. для прохода кабелей. | шт |  |  |  | * |  |  | #VALUE! |  |  |  | собственные силы Подрядчика
| ИТОГО | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ИТОГО по разделу | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник ПТО __________________Левин С.Н.
Начальник СДО __________________Вознесенская Л.И.

## СС
Приложение № 2
Ориентировочный перечень и объем работ необходимый для производства работ на объекте. ЖИЛОЙ ДОМ КУДРОВО
СЕТИ СВЯЗИ. Шифр проекта 06-11/12-СС
№ | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Поставка материала | Завод изготовитель | Срок поставки | Прим.
|  |  |  | матер. по проекту | матер. аналоги | работа | матер. | матер. аналоги | работа
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ СВЯЗИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Трубы стальные (загрунтованные за 2 раза) по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | м | 100 |  |  | * |  |  | #VALUE!
1.1 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 20 мм | м | 100 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба диаметром до 50 мм | м | 400 |  |  | * |  |  | #VALUE!
2.1 | Труба гладкая легкая ПВХ | м | 400 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3 | Короб по стенам и потолкам, длина, до 2м: | м | 75 |  |  | * |  |  | #VALUE!
3.1 | Короб стальной 150*74мм, КМ 150-3 | м | 75 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4 | Монтаж протяжных коробок | шт | 10 |  |  | * |  |  | #VALUE!
4.1 | Коробка КП-5 | шт | 10 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5 | Короба пластмассовые, шириной до 120 мм | м | 1450 |  |  | * |  |  | #VALUE!
5.1 | Короб ПВХ, с направляющими для установки разделителей NF-GN 100*60 | м | 1450 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6 | Короба пластмассовые, шириной до 60 мм | м | 20 |  |  | * |  |  | #VALUE!
6.1 | Короб ПВХ 60*40 | м | 20 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7 | Короба пластмассовые, шириной до 40 мм | м | 20 |  |  | * |  |  | #VALUE!
7.1 | Короб ПВХ 10*20 | м | 20 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
8 | Монтаж ответвительных коробок | шт | 261 |  |  | * |  |  | #VALUE!
8.1 | Коробка ответвительная 92*92*45 мм | шт | 261 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9 | Кабель в коробе, сечением мм2 до: 6 | м | 90 |  |  | * |  |  | #VALUE!
9.1 | Кабель ДПО004А-НГ* | м | 90 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10 | Кабель в коробе, сечением мм2 до: 35 | м | 140 |  |  | * |  |  | #VALUE!
10.1 | Кабель ОК-НРСнг(А) 12*1*G657А | м | 140 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | м | 320 |  |  | * |  |  | #VALUE!
11.1 | Кабель ОК-НРСнг(А) 12*1*G657А | м | 320 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12 | Монтаж заземляющего проводника из медного изолированного провода, открыто по строительным конструкциям | м | 250 |  |  | * |  |  | #VALUE!
12.1 | Провод ПВ3 1*4 | м | 250 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
| ИТОГО | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
13 | Монтаж коробки оптической распределительной | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
13.1 | сплиттер 1:8 для ОРШ | шт | 3 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
| ШКОН-КПВ-96 | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14 | Монтаж коробки оптической на 16 портов | шт | 22 |  |  | * |  |  | #VALUE!
14.1 | ШКОН-П-16SC | шт | 22 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15 | Монтаж коробки оптической на 8 портов | шт | 4 |  |  | * |  |  | #VALUE!
15.1 | ШКОН-П-8SC-ПТЛ | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.2 | ШКОН-П-8SC | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.3 | сплиттер 1:8 для ОРК | шт | 24 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.4 | сплиттер 1:16 для ОРШ | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.5 | сплиттер 1:4 для ОРК | шт | 20 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
16 | Настройка иизмерения системы | к-т | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE! | Подрядчик
17 | Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях с их последующей заделкой негорючими материалами. для прохода кабелей. | шт |  |  |  | * |  |  | #VALUE! |  |  |  | собственные силы Подрядчика
| ИТОГО | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ИТОГО по разделу | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник ПТО __________________Левин С.Н.
Начальник СДО __________________Вознесенская Л.И.

## АСУД
Приложение № 3
Ориентировочный перечень и объем работ необходимый для производства работ на объекте. ЖИЛОЙ ДОМ КУДРОВО
СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ. Шифр проекта 06-11/12-АСУД
№ | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Поставка материала | Завод изготовитель | Срок поставки | Прим.
|  |  |  | матер. по проекту | матер. аналоги | работа | матер. | матер. аналоги | работа
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
МОНТАЖ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
1 | Пульт, рабочее место, масса, т, до: 0,3 | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
1.1 | Пульт диспетчера СДК-330.08S | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2 | Блок масса, кг, до: 5 | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
2.1 | Блок контроля СДК-31.209S | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3 | Щит, масса, кг, до: 50 | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
3.1 | Коммутационный щит ШРД 650*800*250 | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров | шт | 14 |  |  | * |  |  | #VALUE!
4.1 | Технологическое переговорное устройство СДК-029Т | шт | 10 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4.2 | Переговорное устройство СДК-029.4 | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
5.1 | Коробки телефонные КРТП-20*2 | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6 | Реле времени программное, тип 2РВМ прим. коробки | шт | 18 |  |  | * |  |  | #VALUE!
6.1 | Коробка JB-730 | шт | 10 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6.2 | Миниатюрное универсальное реле 55 серии с розеткой для установки | шт | 8 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 13 |  |  | * |  |  | #VALUE!
7.1 | Сигнализатор магнито-контактный ИО 102-26 | шт | 13 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
8 | Монтаж реле давления | шт | 3 |  |  | * |  |  | #VALUE!
8.1 | Реле давления KPI-35 | шт | 3 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9 | Монтаж накладного термостата | шт | 3 |  |  | * |  |  | #VALUE!
9.1 | Термостат накладной ATF №087 6712 | шт | 3 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
| ИТОГО | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
10 | Трубы стальные (загрунтованные за 2 раза) по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | м | 10 |  |  | * |  |  | #VALUE!
10.1 | Труба ст. 25мм | м | 10 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | м | 20 |  |  | * |  |  | #VALUE!
11.1 | Кабель-канал 10*20 | м | 20 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12 | Монтаж стальных коробок | шт | 10 |  |  | * |  |  | #VALUE!
12.1 | Коробка КП-5 | шт | 10 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | м | 75 |  |  | * |  |  | #VALUE!
13.1 | Короб КМ 75-1 | м | 75 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14 | Кабель в коробе сечением, мм2, до: 6 | м | 60 |  |  | * |  |  | #VALUE!
14.1 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 2*2*0,75 | м | 20 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.2 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 10*2*0,75 | м | 150 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.3 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1*2*0,75 | м | 75 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диаметр трубы до 50 мм | м | 70 |  |  | * |  |  | #VALUE!
15.1 | Жесткая гладкая труба из нераспространяющего горения ПВХ диаметр 50 мм | м | 70 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
16 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, диаметр трубы до 25 мм | м | 680 |  |  | * |  |  | #VALUE!
16.1 | труба гофра ПВХ с кондуктором 25 мм | м | 680 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
17 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | м | 540 |  |  | * |  |  | #VALUE!
17.1 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 2*2*0,75 | м | 100 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
17.2 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1*2*0,75 | м | 265 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
17.3 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 3*2*0,75 | м | 60 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
17.4 | Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 10*2*0,75 | м | 215 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
17.5 | Кабель ВВНнг-LS(A) 2*1,5 | м | 100 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
18 | Пусконаладочные работы | к-т | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
19 | Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях с их последующей заделкой негорючими материалами. для прохода кабелей. | шт |  |  |  | * |  |  | #VALUE! |  |  |  | собственные силы Подрядчика
| ИТОГО | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ИТОГО по разделу | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник ПТО __________________Левин С.Н.
Начальник СДО __________________Вознесенская Л.И.

## РТС И РАСЦО
Приложение № 4
Ориентировочный перечень и объем работ необходимый для производства работ на объекте. ЖИЛОЙ ДОМ КУДРОВО
Сеть проводного радиовещания и РАСЦО. Шифр проекта 06-11/12-РТС
№ | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Поставка материала | Завод изготовитель | Срок поставки | Прим.
|  |  |  | матер. по проекту | матер. аналоги | работа | матер. | матер. аналоги | работа
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ радиофикации (РТ)
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
1 | Шкаф или статив (стойка) массой, кг, до: 100 | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
1.1 | Шкаф телекоммуникационный 19" со стеклянной дверью ШРН-Э-18.500 | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2 | Ретранслятор телевизионный автоматический необслуживаемый с приемом по эфиру мощностью 1 Вт | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
2.1 | базовый комплект РТС-2000 ОК | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3 | Усилитель малой мощности | шт | 2 |  |  | * |  |  | #VALUE!
3.1 | РТС-2000 100УМ | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4 | Монтаж панели выходной коммутации | шт | 2 |  |  | * |  |  | #VALUE!
4.1 | РТС-2000 ПВК | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5 | Монтаж модуля цифрового УКВ радиоприемника | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
5.1 | Модуль УКВ | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5.2 | Комплект кабелей | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6 | Источник бесперебойного питания UPS 2000VA Smart | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
6.1 | Оптический конвертер Fast ETHernet RC512-FE-S-SS13 | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6.2 | маршрутизатор WS-C2960-24TC-L | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6.3 | VolP шлюз VoiceFinder AP200T | шт | 1 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 44 |  |  | * |  |  | #VALUE!
7.1 | Оповещатель речевой 100/70,2/1 Вт WP-03T ROXTON | шт | 44 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
8 | Трубы стальные (загрунтованные за 2 раза) по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 80 | м | 3 |  |  | * |  |  | #VALUE!
8.1 | Труба электросварная 76*3,0 | м | 3 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9 | Трубы стальные (загрунтованные за 2 раза) по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | м | 240 |  |  | * |  |  | #VALUE!
9.1 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 50х3.5 мм | м | 240 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
9.2 | Коробка УК-2п | шт | 50 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10 | Рукав металлический и вводы гибкие. Рукав наружным диаметром до 27 мм | м | 50 |  |  | * |  |  | #VALUE! | Подрядчик
10.1 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции МРПИ 20 | м | 50 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE!
11 | Монтаж коробок КП-5 | шт | 5 |  |  | * |  |  | #VALUE!
11.1 | Коробки протяжные КП-5 | шт | 5 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | м | 4500 |  |  | * |  |  | #VALUE!
12.1 | Провод ПРППМ 2х1,2 мм2 | м | 100 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.2 | Провод ТРВ 2*0,5 | м | 4400 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | м | 320 |  |  | * |  |  | #VALUE!
13.1 | Кабель КПСЭнг-FRLS 1*2*1,5 | м | 160 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13.2 | Провод ПРППМ 2х1,2 мм2 | м | 300 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14 | Монтаж короба стального на металлических конструкциях | м | 65 |  |  | * |  |  | #VALUE!
14.1 | Короб стальной 75*74 с крышкой, 2-х отсечный КМ 75-2 | шт | 65 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15 | Монтаж труб ПВХ в стяжке пола, диаметр, мм, до: 16 | м | 5000 |  |  | * |  |  | #VALUE!
15.1 | Труба ПВХ 16 | м | 5000 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15.2 | Коробка УК-2с | шт | 300 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
16 | Монтаж кабель-канала ПВХ | м | 200 |  |  | * |  |  | #VALUE!
16.1 | Кабель-канал 10х20 | м | 200 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
17 | Провода в коробах. Провод сечением, мм2, до: 6 | м | 925 |  |  | * |  |  | #VALUE!
17.1 | Провод ПРППМ 2х 1,2мм2 с медными жилами, с ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке, ТУ 16.505-755-80 | м | 75 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
17.2 | Кабель КПСЭнг-FRLS 1*2*1,5 | м | 850 |  |  | * |  |  | #VALUE! | Подрядчик
18 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 458 |  |  | * |  |  | #VALUE!
18.1 | Радиорозетка скрытой установки РПВ-2 в комплекте с монтажным основанием | шт | 458 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
19 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | пар | 458 |  |  | * |  |  | #VALUE!
20 | Настройка системы | шт | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
21 | Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях с их последующей заделкой негорючими материалами. для прохода кабелей. | шт. |  |  |  | * |  |  | #VALUE! |  |  |  | собственные силы Подрядчика
| ИТОГО по разделу | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник ПТО __________________Левин С.Н.
Начальник СДО __________________Вознесенская Л.И.

## СКУД
Приложение № 5
Ориентировочный перечень и объем работ необходимый для производства работ на объекте. ЖИЛОЙ ДОМ КУДРОВО
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. Шифр проекта 06-11/12-СКУД
№ | Наименование работ, затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Поставка материала | Завод изготовитель | Срок поставки | Прим.
|  |  |  | матер. по проекту | матер. аналоги | работа | матер. | матер. аналоги | работа
ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
МОНТАЖ ОБРУДОВАНИЯ
1 | Монтаж ввызывной панели домофона | шт | 2 |  |  | * |  |  | #VALUE!
1.1 | панель DP303-RDC24 | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
2 | Монтаж блока электронного ключевого устройства | шт | 4 |  |  | * |  |  | #VALUE!
2.1 | Блок CRT-51 | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
3 | Установка блока питания | шт | 12 |  |  | * |  |  | #VALUE!
3.1 | PS2-CE3 | шт | 2 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | блок питания стабилизированный БП-3А | шт | 10 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
4 | Установка коммутатор | шт | 4 |  |  | * |  |  | #VALUE!
4.1 | Коммутатор КМ 100-7.3 | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
5 | Монтаж кнопки "выход" | шт | 4 |  |  | * |  |  | #VALUE!
5.1 | Кнопка В21 | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
6 | Монтаж замка электромагнитного | шт | 4 |  |  | * |  |  | #VALUE!
6.1 | Замок электромагнитный МЕ-400 | шт | 4 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
7 | Монтаж видеоразветвителя | шт | 88 |  |  | * |  |  | #VALUE!
7.1 | Видеоразветвитель VS1/4-2 | шт | 88 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| ИТОГО | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | Трубы стальные (загрунтованные за 2 раза) по установленным конструкциям. Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | м | 100 |  |  | * |  |  | #VALUE!
9.1 | Труба ст. 20мм | м | 100 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10 | Монтаж коробок | шт | 55 |  |  | * |  |  | #VALUE!
10.1 | Коробка распределительная КРТП-10*2 | шт | 45 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
10.2 | Коробка JB-720 | шт | 10 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
11 | Кабель в коробе сечением, мм2, до: 35 | м | 60 |  |  | * |  |  | #VALUE!
11.1 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 2*10*0,5 | м | 60 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12 | Кабель в коробе сечением, мм2, до: 6 | м | 8970 |  |  | * |  |  | #VALUE!
12.1 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 2*2*0,75 | м | 180 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.2 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1*2*0,5 |  | 4200 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.3 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1*2*1,5 | м | 270 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
12.4 | Кабель РК75-4.8-319нг(С)-HF | м | 4320 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
13 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | м | 440 |  |  | * |  |  | #VALUE!
13.1 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 2*10*0,5 | м | 440 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16 | м |  |  |  | * |  |  | #VALUE!
14.1 | Кабель КПСВВнг(А)-LS 1*2*1,5 | м | 230 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
14.2 | Кабель РК75-4.8-319нг(С)-HF | м | 180 | ** | *** |  | #VALUE! | #VALUE! |  | Подрядчик
15 | Пусконаладочные работы | к-т | 1 |  |  | * |  |  | #VALUE!
16 | Пробивка отверстий в стенах и перекрытиях с их последующей заделкой негорючими материалами. для прохода кабелей. | шт. |  |  |  | * |  |  | #VALUE! |  |  |  | собственные силы Подрядчика
| ИТОГО | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ИТОГО по разделу | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Главный инженер __________________Тришин С.А.
Начальник ПТО __________________Левин С.Н.
Начальник СДО __________________Вознесенская Л.И.